## Sheet1
序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 |  | 标准 | 检测标准（方法） | 收费标准（元/项） | 全项（元/批） | 备注
|  | 序号 | 项目
1 | 小功率电动机 | 1 | 振动测定 | GB/T 12350-2009《小功率电动机的安全要求》 | GB/T 12350-2009 | 500 | 4350
|  | 2 | 标志与说明 |  |  | 50
|  | 3 | 起动 |  |  | 100
|  | 4 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 5 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 6 | 机座与外壳 |  |  | 100
|  | 7 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 8 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 9 | 连接件 |  |  | 50
|  | 10 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 11 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 12 | 刷握 |  |  | 50
|  | 13 | 接地 |  |  | 100
|  | 14 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 15 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 16 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 17 | 湿热试验 |  |  | 1000
|  | 18 | 电机性能 |  |  | 500
|  | 19 | 空载 |  |  | 100
|  | 20 | 介电强度 |  |  | 100
|  | 21 | 匝间绝缘 |  |  | 100
|  | 22 | 接地电阻 |  |  | 100
2 | 电子调速微型异步电动机 | 1 | 标志与说明 | GB/T 16961-2009《电子调速微型异步电动机通用技术条件》 | GB/T 16961-2009 | 50 | 3750
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500 |  |  | 1400
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 接地 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 调速范围 |  |  | 100
|  | 20 | 堵转转矩 |  |  | 100
|  | 21 | 堵转电流 |  |  | 100
|  | 22 | 最大转矩 |  |  | 100
|  | 23 | 介电强度 |  |  | 100
|  | 24 | 匝间绝缘 |  |  | 100
|  | 25 | 接地电阻 |  |  | 100
3 | YU系列电容起动异步电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 1010-2017《yu系列电阻起动异步电动机 技术条件》 | JB/T 1010-2017 | 50 | 3350
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 刷握 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 功率因数 |  |  | 100
|  | 20 | 最大转矩 |  |  | 100
|  | 21 | 短时过转矩 |  |  | 100
4 | YC系列电容起动异步电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 1011-2017《yc系列电阻起动异步电动机 技术条件》 | JB/T 1011-2017 | 50 | 3350
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 刷握 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 功率因数 |  |  | 100
|  | 20 | 最大转矩 |  |  | 100
|  | 21 | 短时过转矩 |  |  | 100
5 | YY系列电容起动异步电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 1012-2017《yy系列电容运转异步电动机 技术条件》 | JB/T 1012-2017 | 50 | 3350
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 刷握 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 功率因数 |  |  | 100
|  | 20 | 最大转矩 |  |  | 100
|  | 21 | 短时过转矩 |  |  | 100
6 | 家用洗衣机用电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 3758-2011《家用洗衣机用电动机通用技术条件》 | JB/T 3758-2011 | 50 | 3550
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 接地 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 短时过转矩 |  |  | 100
|  | 19 | 堵转转矩 |  |  | 100
|  | 20 | 堵转电流 |  |  | 100
|  | 21 | 介电强度 |  |  | 100
|  | 22 | 匝间绝缘 |  |  | 100
|  | 23 | 接地电阻 |  |  | 100
7 | 房间空调器风扇电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 4270-2013《房间空调器风扇用电容运转异步电动机 技术条件》 | JB/T 4270-2013 | 50 | 3350
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 接地 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 效率 |  |  | 100
|  | 20 | 功率因数 |  |  | 100
|  | 21 | 最大转矩 |  |  | 100
8 | 家用换气扇用电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 9541-2015《家用换气扇用电动机通用技术条件》 | JB/T 9541-2015 | 50 | 3350
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 接地 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 效率 |  |  | 100
|  | 20 | 功率因数 |  |  | 100
|  | 21 | 最大转矩 |  |  | 100
9 | 小功率齿轮减速异步电动机 | 1 | 标志与说明 | JB/T 9543-2016《小功率齿轮减速异步电动机 通用技术条件》 | JB/T 9543-2015 | 50 | 3350
|  | 2 | 振动测定 |  |  | 500
|  | 3 | 噪声测定 |  |  | 500
|  | 4 | 起动 |  |  | 100
|  | 5 | 温升试验 |  |  | 500
|  | 6 | 电机性能 |  |  | 100
|  | 7 | 工作温度下泄漏电流 |  |  | 100
|  | 8 | 机座与外壳 |  |  | 50
|  | 9 | 机械装配与零件 |  |  | 50
|  | 10 | 电气连接 |  |  | 50
|  | 11 | 连接件 |  |  | 50
|  | 12 | 内部布线 |  |  | 50
|  | 13 | 电气绝缘支持 |  |  | 50
|  | 14 | 接地 |  |  | 100
|  | 15 | 非正常工作 |  |  | 500
|  | 16 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | 100
|  | 17 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | 100
|  | 18 | 空载 |  |  | 100
|  | 19 | 堵转转矩 |  |  | 100
|  | 20 | 最大转矩 |  |  | 100
|  | 21 | 传动效率 |  |  | 100
10 | 固定布线用无护套电缆 | 1 | 标签检查 | GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》 | GB/T 5023.3-2008 | 25 | 2850
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  |  | 1250
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 100
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 100
|  | 24 | 不延燃试验 |  |  | 450
11 | 固定布线用护套电缆 | 1 | 标签检查 | GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》 | GB/T 5023.4-2008 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25 |  |  | 1800
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
12 | 软电缆(软线) | 1 | 标签检查 | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)》 | GB/T 5023.5-2008 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
13 | 塑料绝缘控制电缆 | 1 | 绝缘非电性能 | GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定》 | GB/T 9330.1-2008 | 800 | 1800 | 每芯
|  | 2 | 护套非电性能 | GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定》 |  | 800
|  | 3 | 交货长度 | GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定》 |  | 50
|  | 4 | 包装 | GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定》 |  | 25
14 | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | 1 | 标签检查 | GB/T 9330.2-2008《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 | GB/T 9330.2-2008 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
15 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | 1 | 标签检查 | GB/T 9330.3-2008《塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆》 | GB/T 9330.3-2008 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
16 | 阻燃电线 | 1 | 电性能 | GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》 | GA 306.1-2007 | 800 | 2175 | 每芯
|  | 2 | 标志 |  |  | 25
|  | 3 | 包装 |  |  | 25
|  | 4 | 分类和标记 |  |  | 25
|  | 5 | 导体 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 绝缘层厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 7 | 护套层厚度 |  |  | 100
|  | 8 | 绝缘层及护套层机械性能 |  |  | 800 |  | 每芯
17 | 电线电缆 | 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008《电缆的导体》 | GB/T 3956-2008 | 300 | 300 | 每芯
18 | 固定布线用电缆电线 | 1 | 标签检查 | JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》 | JB/T 8734.2-2016 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯 | 2500
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
19 | 连接用软电线和软电缆 | 1 | 标签检查 | JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》 | JB/T 8734.3-2016 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
20 | 耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | 1 | 标签检查 | JB/T 10491.2-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 | JB/T 10491.2-2004 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
21 | 耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | 1 | 标签检查 | JB/T 10491.3-2004《额定电压450-750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分：耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 | JB/T 10491.3-2004 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
22 | 耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | 1 | 标签检查 | JB/T 10491.4-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 | JB/T 10491.4-2004 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
23 | 耐热硅橡胶绝缘电缆 | 1 | 标签检查 | GB/T 5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》 | GB/T 5013.3-2008 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
24 | 橡皮软线和软电缆 | 1 | 标签检查 | GB/T 5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》 | GB/T 5013.4-2008 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
25 | 通用橡套软电缆 | 1 | 标签检查 | JB/T 8735.2-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分 通用橡套软电缆》 | JB/T 8735.2-2016 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
26 | 橡皮绝缘编织软电线 | 1 | 标签检查 | JB/T 8735.3-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线》 | JB/T 8735.2-2016 | 25 | 6350
|  | 2 | 标志检查 |  |  | 25
|  | 3 | 绝缘线芯识别 |  |  | 25
|  | 4 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 5 | 导体电阻 |  |  | 300 |  | 每芯
|  | 6 | 成品电缆电压试验 |  |  | 150
|  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 150
|  | 8 | 绝缘电阻 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 9 | 绝缘平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 10 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 11 | 平均外形尺寸 |  |  | 100
|  | 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 14 | 绝缘失重试验 |  |  | 800 |  | 每芯
|  | 15 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 16 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 17 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 18 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 19 | 绝缘热冲击试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 20 | 绝缘高温压力试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 21 | 绝缘低温弯曲试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 22 | 绝缘低温拉伸试验 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 23 | 绝缘热稳定性试验 |  |  | 200 |  | 每芯
|  | 24 | 护套平均厚度 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 25 | 护套最薄处厚度 |  |  | 100
|  | 26 | 椭圆度 |  |  | 100
|  | 27 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 28 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 29 | 护套失重试验 |  |  | 800
|  | 30 | 护套老化后抗张强度 |  |  | 100
|  | 31 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  | 100
|  | 32 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  | 100
|  | 33 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | 100
|  | 34 | 护套热冲击试验 |  |  | 100
|  | 35 | 护套高温压力试验 |  |  | 100
|  | 36 | 护套低温弯曲试验 |  |  | 100
|  | 37 | 护套低温拉伸试验 |  |  | 100
|  | 38 | 低温冲击试验 |  |  | 100
|  | 39 | 护套200℃时最低热稳定性 |  |  | 200
|  | 40 | 曲挠试验 |  |  | 300
|  | 41 | 不延燃试验 |  |  | 450
27 | 电力电缆 | 1 | 标志检查 |  | GB/T 12706.1-2020 | 25 | 2650
|  | 2 | 结构检查 |  |  | 25
|  | 3 | 导体电阻 |  |  | 600 |  | 每芯
|  | 4 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2008 《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（ Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》 |  | 100 |  | 每芯
|  | 5 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | 100 |  | 每芯
|  | 6 | 护套老化前抗张强度 |  |  | 100
|  | 7 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | 100
28 | 水泥 | 1 | 标志 | GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》 | GB 175-2007 | 50 | 5100
|  | 2 | 不溶物 |  |  | 50
|  | 3 | 烧失量 |  |  | 150
|  | 4 | 三氧化硫 |  |  | 50
|  | 5 | 氧化镁 |  |  | 100
|  | 6 | 氯离子 |  |  | 200
|  | 7 | 安定性 |  |  | 50
|  | 8 | 比表面积 |  |  | 500
|  | 9 | 筛余（80μm） |  |  | 50
|  | 10 | 筛余（45μm） |  |  | 50
|  | 11 | 凝结时间 |  |  | 150
|  | 12 | 抗折强度 |  |  | 250
|  | 13 | 抗压强度 |  |  | 250
|  | 14 | 碱（Na2O+0.658K2O） |  |  | 200
|  | 15 | 水溶性铬(Ⅵ)的限量 | GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法》 | GB 31893-2015 | 2000
|  | 16 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 | GB 6566-2010 | 1000
29 | 液化石油气 | 1 | 密度 | GB 11174-2011《液化石油气》 | GB 11174-2011 | 200 | 3500
|  | 2 | 蒸气压 |  |  | 350
|  | 3 | 组分 |  |  | 800
|  | 4 | 残留物 |  |  | 200
|  | 5 | 硫化氢 |  |  | 250
|  | 6 | 铜片腐蚀 |  |  | 300
|  | 7 | 游离水 |  |  | 200
|  | 8 | 二甲醚含量 | GB/T 32492-2016《液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法》 | GB/T 32492-2016 | 1200
30 | 烧结普通砖 | 1 | 尺寸偏差 | GB/T 5101-2017《烧结普通砖》 | GB/T 5101-2003 | 100 | 2900
|  | 2 | 外观质量 |  |  | 50
|  | 3 | 强度 |  |  | 500
|  | 4 | 抗风化性能 |  |  | 500
|  | 5 | 泛霜 |  |  | 500
|  | 6 | 石灰爆裂 |  |  | 200
|  | 7 | 欠火砖、酥砖和螺旋纹砖 |  |  | 50
|  | 8 | 放射性物质 |  | GB 6566-2010 | 1000
31 | 普通混凝土小型砌块 | 1 | 尺寸偏差 | GB/T 8239-2014《普通混凝土小型砌块》 |  | 100 | 3100
|  | 2 | 外观质量 |  |  | 50
|  | 3 | 空心率 |  |  | 50
|  | 4 | 外壁与肋厚 |  |  | 50
|  | 5 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 6 | 吸水率 |  |  | 50
|  | 7 | 线性干燥收缩值 |  |  | 100
|  | 8 | 抗冻性 |  |  | 500
|  | 9 | 碳化系数 |  |  | 500
|  | 10 | 软化系数 |  |  | 200
|  | 11 | 放射性核素限量 |  | GB 6566-2010 | 1000
32 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 1 | 尺寸允许偏差 | GB/T 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》 | GB/T 13544-2011 | 100 | 3500
|  | 2 | 外观质量 |  |  | 50
|  | 3 | 密度等级 |  |  | 50
|  | 4 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 5 | 孔型孔结构及孔洞率 |  |  | 50
|  | 6 | 泛霜 |  |  | 500
|  | 7 | 石灰爆裂 |  |  | 200
|  | 8 | 抗风化性能 |  |  | 500
|  | 9 | 冻融 |  |  | 500
|  | 10 | 放射性核素限量 |  | GB 6566-2010 | 1000
|  | 11 | 欠火砖（砌块）、酥砖（砌块） |  | GB/T 13544-2011 | 50
33 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1 | 尺寸偏差 | GB/T 13545-2014《烧结空心砖和空心砌块》 | GB/T 13545-2014 | 100 | 3200
|  | 2 | 外观质量 |  |  | 50
|  | 3 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 4 | 密度等级 |  |  | 50
|  | 5 | 孔洞排列及其结构 |  |  | 50
|  | 6 | 泛霜 |  |  | 500
|  | 7 | 石灰爆裂 |  |  | 200
|  | 8 | 吸水率 |  |  | 200
|  | 9 | 抗风化性能 |  |  | 500
|  | 10 | 欠火砖（砌块）、酥砖（砌块） |  |  | 50
|  | 11 | 放射性核素限量 |  | GB 6566-2010 | 1000
34 | 非承重混凝土空心砖 | 1 | 尺寸偏差 | GB/T 24492-2009《非承重混凝土空心砖》 | GB/T 24492-2009 | 100 | 3200
|  | 2 | 外观质量 |  |  | 50
|  | 3 | 壁厚、肋厚 |  |  | 50
|  | 4 | 空心率 |  |  | 100
|  | 5 | 密度等级 |  |  | 50
|  | 6 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 7 | 相对含水率 |  |  | 50
|  | 8 | 线性干燥收缩率 |  |  | 100
|  | 9 | 抗冻性 |  |  | 500
|  | 10 | 碳化系数 |  |  | 500
|  | 11 | 软化系数 |  |  | 200
|  | 12 | 放射性 |  | GB 6566-2010 | 1000
35 | 承重混凝土多孔砖 | 1 | 尺寸偏差 | GB 25779-2010《承重混凝土多孔砖》 | GB/T 25779-2010 | 100 | 3150
|  | 2 | 外观质量 |  |  | 50
|  | 3 | 孔洞率 |  |  | 50
|  | 4 | 最小外壁和最小肋厚 |  |  | 50
|  | 5 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 6 | 最大吸水率 |  |  | 50
|  | 7 | 线性干燥收缩率和相对含水率 |  |  | 150
|  | 8 | 抗冻性 |  |  | 500
|  | 9 | 碳化系数 |  |  | 500
|  | 10 | 软化系数 |  |  | 200
|  | 11 | 放射性 |  | GB 6566-2010 | 1000
36 | 混凝土实心砖 | 1 | 尺寸偏差和外观质量 | GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》 | GB/T 24492-2009 | 150 | 2150
|  | 2 | 密度等级 |  |  | 50
|  | 3 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 4 | 最大吸水率 |  |  | 50
|  | 5 | 干燥收缩率和相对含水率 |  |  | 150
|  | 6 | 抗冻性 |  |  | 500
|  | 7 | 碳化系数和软化系数 |  |  | 700
|  | 8 | 标志 |  |  | 50
37 | 混凝土路面砖 | 1 | 外观质量 | GB/T 28635-2012《混凝土路面砖》 | GB/T 28635-2012 | 50 | 2200
|  | 2 | 尺寸允许偏差 |  |  | 100
|  | 3 | 抗压强度 |  |  | 250
|  | 4 | 抗折强度 |  |  | 250
|  | 5 | 耐磨性 |  |  | 500
|  | 6 | 抗冻性 |  |  | 500
|  | 7 | 吸水率 |  |  | 50
|  | 8 | 防滑性 |  |  | 500
38 | 干垒挡土墙用混凝土砌块 | 1 | 外观质量 | JC/T 2094-2011《干垒挡土墙用混凝土砌块》 | JC/T 2094-2011 | 50 | 1500
|  | 2 | 尺寸偏差 |  |  | 100
|  | 3 | 饰面层的颜色和花纹 |  |  | 50
|  | 4 | 密度等级 |  |  | 50
|  | 5 | 强度等级 |  |  | 500
|  | 6 | 吸水限量 |  |  | 50
|  | 7 | 抗冻性 |  |  | 500
|  | 8 | 软化系数 |  |  | 200
39 | 湖笔 | 1 | 标志 | DB33/T 327-2011《湖笔制作工艺及技术要求》 | DB 33/T 327-2011 | 50 | 1500
|  | 2 | 刻印字 |  |  | 50
|  | 3 | 笔头外观 |  |  | 100
|  | 4 | 笔杆外观 |  |  | 100
|  | 5 | 尺寸偏差及形状公差 |  |  | 500
|  | 6 | 笔头性能 |  |  | 100
|  | 7 | 耐磨度 |  |  | 500
|  | 8 | 笔头联接牢度 |  |  | 100
40 | 定配眼镜 | 1 | 主子午面一球镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 | GB 13511.1-2011 | 50 | 2030 | 每片
|  | 2 | 主子午面二球镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 |  | 50 |  | 每片
|  | 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 |  | 100 |  | 每片
|  | 4 | 树脂镜片基准点厚度 | QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》 |  | 50 |  | 每片
|  | 5 | 厚度偏差 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 |  | 50 |  | 每片
|  | 6 | 镜片的材料和表面质量 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 |  | 25 |  | 每片
|  | 7 | 可见光谱区的透射比 | GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 |  | 300 |  | 每片
|  | 8 | 左片和右片的光透射比相对偏差 | GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 |  | 30
|  | 9 | 标志 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 50
|  | 10 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 50
|  | 11 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 50 |  | 每片
|  | 12 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 100
|  | 13 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 100
|  | 14 | 处方棱镜度偏差 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 100 |  | 每片
|  | 15 | 多焦点镜片的位置 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 100 |  | 每片
|  | 16 | 两镜片材料的色泽 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25
|  | 17 | 金属框架眼镜锁接管的间隙 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25
|  | 18 | 镜片与镜圈的几何形状 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25
|  | 19 | 整形要求 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25
|  | 20 | 外观 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25
|  | 21 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25
41 | 太阳镜 | 1 | 标志 | QB 2457-1999《太阳镜》 | QB 2457-1999 | 50 | 1500 | 每副
|  | 2 | 顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 |  | 50 |  | 每片
|  | 3 | 棱镜度 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第2部分：单光和多焦点镜片》 |  | 50 |  | 每片
|  | 4 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第3部分：单光和多焦点镜片》 |  | 25 |  | 每副
|  | 5 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 25 |  | 每副
|  | 6 | 装配质量 | GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 |  | 50 |  | 每副
|  | 7 | 光透射比 | QB 2457-1999《太阳镜》 |  | 100 |  | 每片
|  | 8 | 平均透射比 | QB 2457-1999《太阳镜》 |  | 30 |  | 每片
|  | 9 | 色极限 | QB 2457-1999《太阳镜》 |  | 100 |  | 每片
|  | 10 | 交通讯号透射比 | QB 2457-1999《太阳镜》 |  | 100 |  | 每片
|  | 11 | 可见光谱 | GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 |  | 100 |  | 每片
|  | 12 | 紫外光谱 | GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 |  | 100 |  | 每片
|  | 13 | 左片和右片之间的光透射比相对偏差 | GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》 |  | 30 |  | 每副
42 | 毛笔 | 1 | 外观 | GB/T 34854-2017《文房四宝 毛笔 》 | GB/T 34854-2017 | 150 | 2450 | 每批
|  | 2 | 规格尺寸 | GB/T 34854-2017《文房四宝 毛笔 》 |  | 500 |  | 每批
|  | 3 | 动物毫毛占比 | GB/T 34854-2017《文房四宝 毛笔 》 |  | 1500 |  | 每批
|  | 4 | 笔头性能 | GB/T 34854-2017《文房四宝 毛笔 》 |  | 200 |  | 每批
|  | 5 | 牢固性 | GB/T 34854-2017《文房四宝 毛笔 》 |  | 100 |  | 每批
43 | 混凝土瓦 | 1 | 外观质量 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 | JC/T 746-2007 | 100 | 3000
|  | 2 | 尺寸允许偏差 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 |  | 200
|  | 3 | 承载力 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 |  | 300
|  | 4 | 耐热性能 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 |  | 300
|  | 5 | 吸水率 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 |  | 200
|  | 6 | 抗渗性能 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 |  | 300
|  | 7 | 抗冻性能 | JC/T746-2007 《混凝土瓦》 |  | 1600
44 | 砌筑水泥 | 1 | 标志 |  | GB/T 3183-2017 | 50 | 4600
|  | 4 | 三氧化硫 |  |  | 50
|  | 6 | 氯离子 |  |  | 200
|  | 7 | 安定性 |  |  | 50
|  | 9 | 筛余（80μm） |  |  | 50
|  | 10 | 筛余（45μm） |  |  | 50
|  | 11 | 凝结时间 |  |  | 150
|  | 12 | 抗折强度 |  |  | 250
|  | 13 | 抗压强度 |  |  | 250
|  | 15 | 水溶性铬(Ⅵ)的限量 |  |  | 2000
|  | 16 | 放射性核素限量 |  |  | 1000
|  | 17 | 保水率 |  |  | 500